## Sheet1
setpoint | volume | area | peak | equiv conc |  | With Slope
1 | 0.966 | 12771 | 1331 | 1.8702 | Concentration (ppb) | C3H8 area | C2H6 area
2 | 2.089 | 34618 | 3657 | 4.0443 | 0.25 | 4958 | 3305 |  | -75333
3 | 3.0496 | 52836 | 5625 | 5.904 | 0.5 | 6994 | 4663 |  | -72534
4 | 4.056 | 69490 | 7427 | 7.8524 | 1 | 11066 | 7377 |  | -66936
5 | 5.017 | 84350 | 8899 | 9.7129 | 1.5 | 15138 | 10092 |  | -61338
6 | 5.995 | 100539 | 10491 | 11.6063 | 2 | 19210 | 12807 |  | -55741
7 | 7 | 118980 | 12374 | 13.552 | 3 | 27355 | 18237 |  | -44545
8 | 7.981 | 128748 | 13620 | 15.4512 | 4 | 35499 | 23666 |  | -33350
9 | 9.123 | 143062 | 15170 | 17.6621 | 0 | 2921 | 1947 |  | -78131
10 | 10.116 | 157221 | 16987 | 19.5846
Regression Results, 1 - 10 |  |  |  | Regression Results, 10 - 100
0.00012278 | -0.35871 |  |  | 8.9322e-05 | 6.9788
3.4284e-06 | 0.34646 |  |  | 7.3544e-07 | 0.9448
0.9938 | 0.49268 |  |  | 0.99946 | 1.4555
1282.6415 | 8 |  |  | 14750.9744 | 8
311.3372 | 1.9419 |  |  | 31249.1466 | 16.9476
1.936
Volume | Area | equiv conc
10.09 | 160252 | 19.5342
20.165 | 366234 | 39.0394
30.214 | 573998 | 58.4943
40.251 | 768341 | 77.9259
50.446 | 1001715 | 97.6635
60.382 | 1224588 | 116.8996
70.456 | 1469288 | 136.4028
80.593 | 1653445 | 156.028
90.508 | 1893551 | 175.2235
100.569 | 2107834 | 194.7016